## 1表
4都市施設－3上水道
1表 料金適用区分別上水道の給水件数及び使用水量の推移
（単位：件，千㎥）
年度 | 総数 | 口径別料金適用のもの | [5 empty] | 共同住宅扱い のもの | 公衆浴場 営 業
|  | 小口径 （13㎜） | 小口径 （20㎜） | 小口径 （25㎜） | 中口径 （30、40㎜） | 大口径 （50、75㎜） | 特大口径 （100以上）
件数
24 | 91860 | 15365 | 68643 | 3967 | 711 | 259 | 19 | 2893 | 3
25 | 92428 | 15020 | 69690 | 3933 | 715 | 258 | 19 | 2790 | 3
26 | 93546 | 14878 | 71090 | 3917 | 717 | 261 | 19 | 2661 | 3
27 | 94764 | 14805 | 72208 | 3918 | 726 | 263 | 20 | 2821 | 3
28 | 96317 | 14616 | 73913 | 3908 | 733 | 277 | 19 | 2848 | 3
水量
24 | 20623 | 1842 | 13072 | 1227 | 1311 | 1739 | 1006 | 426 | 0
25 | 20551 | 1768 | 13076 | 1195 | 1322 | 1720 | 1043 | 427 | 0
26 | 20219 | 1684 | 12974 | 1157 | 1329 | 1691 | 971 | 413 | 0
27 | 20243 | 1636 | 13109 | 1143 | 1293 | 1673 | 996 | 393 | 0
28 | 20408 | 1582 | 13235 | 1128 | 1286 | 1750 | 1026 | 401 | 0
資料：東京都水道局多摩水道改革推進本部
注：給水件数は各年度末の契約件数。使用水量は料金算定水量である。

## 2表
4都市施設－3上水道
2表 上水道施設及び付属設備の推移
各年度末現在
年度 | 浄水所 | 導水管(m) | 送水管(m) | 配水管 |  |  | 消火栓数 | 制水弁数 | 空気弁数 | 排水弁数
|  |  |  | 総延長 (m) | 配水本管(m) | 配水小管(m)
24 | 8 | 7738 | 3796 | 396562 | 30346 | 366216 | 2043 | 5266 | 167 | 95
25 | 8 | 7739 | 3794 | 400747 | 32184 | 368563 | 2047 | 5349 | 177 | 106
26 | 8 | 7739 | 3794 | 405059 | 34580 | 370479 | 2050 | 5421 | 176 | 104
27 | 8 | 7739 | 3794 | 407544 | 34580 | 372964 | 2047 | 5475 | 187 | 115
28 | 8 | 7739 | 3794 | 410829 | 35627 | 375202 | 2049 | 5548 | 189 | 115
資料：東京都水道局多摩水道改革推進本部

## 3表
4都市施設－3上水道
3表 市内の上水道配水量の推移
(単位：㎥）
年度 | 年間配水量 | １日あたりの配水量
|  | 平均 | 最大 |  | 最小
|  | 配水量 | 月／日 | 配水量 | 月／日 | 配水量
24 | 18991600 | 52000 | 7／17 | 57100 | 1／1 | 42800
25 | 19699200 | 54000 | 9／3 | 60900 | 1／1 | 44400
26 | 19390500 | 53100 | 7／16 | 58000 | 1／1 | 43000
27 | 18886400 | 51600 | 7／14 | 58500 | 1／1 | 42000
28 | 18080400 | 49500 | 8／26 | 56000 | 8／22 | 42400
資料：東京都水道局多摩水道改革推進本部
注：配水量は、立川市内の浄水所から配水している水量である。また、立川市内の浄水所の配水区域と行政区域は一致しない。