## 1表
4都市施設－3上水道
1表 料金適用区分別上水道の給水件数及び使用水量の推移
（単位：件，千㎥）
年 度 | 総 数 | 口径別料金適用のもの | [5 empty] | 共同住宅扱い のもの | 公衆浴場 営 業
|  | 小口径 （13㎜） | 小口径 （20㎜） | 小口径 （25㎜） | 中口径 （30、40㎜） | 大口径 （50、75㎜） | 特大口径 （100以上）
件数
21 | 90631 | 16254 | 66541 | 4021 | 721 | 250 | 19 | 2822 | 3
22 | 90945 | 15997 | 67195 | 4008 | 711 | 258 | 19 | 2754 | 3
23 | 91581 | 15606 | 67978 | 3991 | 708 | 262 | 19 | 3014 | 3
24 | 91860 | 15365 | 68643 | 3967 | 711 | 259 | 19 | 2893 | 3
25 | 92428 | 15020 | 69690 | 3933 | 715 | 258 | 19 | 2790 | 3
水量
21 | 21178 | 2052 | 13058 | 1313 | 1397 | 1855 | 1096 | 406 | 1
22 | 21275 | 2005 | 13185 | 1297 | 1388 | 1827 | 1162 | 411 | 0
23 | 20698 | 1917 | 13088 | 1258 | 1315 | 1691 | 1012 | 417 | 0
24 | 20623 | 1842 | 13072 | 1227 | 1311 | 1739 | 1006 | 426 | 0
25 | 20551 | 1768 | 13076 | 1195 | 1322 | 1720 | 1043 | 427 | 0
資料：東京都水道局多摩水道改革推進本部
注：給水件数は各年度末の契約件数。使用水量は料金算定水量である。

## 2表
4都市施設－3上水道
2表 上水道施設及び付属設備の推移
各年度末現在
年 度 | 浄水所 | 導水管 | 送水管 | 配 水 管 |  |  | 消火栓数 | 制水弁数 | 空気弁数 | 排水弁数
|  |  |  | 総延長 | 配水本管 | 配水小管
|  | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ
21 | 8 | 7738 | 3796 | 387566 | 28353 | 359213 | 2018 | 5032 | 162 | 97
22 | 8 | 7738 | 3796 | 390618 | 29397 | 361221 | 2023 | 5100 | 168 | 93
23 | 8 | 7738 | 3796 | 392343 | 29791 | 362552 | 2025 | 5154 | 166 | 93
24 | 8 | 7738 | 3796 | 396562 | 30346 | 366216 | 2043 | 5266 | 167 | 95
25 | 8 | 7739 | 3794 | 400747 | 32184 | 368563 | 2047 | 5349 | 177 | 106
資料：東京都水道局多摩水道改革推進本部

## 3表
4都市施設－3上水道
3表 市内の上水道配水量の推移
(単位：㎥）
年 度 | 年間配水量 | １日あたりの配水量
|  | 平 均 | 最 大 |  | 最 小
|  | 配 水 量 | 月／日 | 配 水 量 | 月／日 | 配 水 量
21 | 20256300 | 55500 | 7／15 | 62400 | 1／1 | 44800
22 | 20254500 | 55500 | 6／17 | 61900 | 1／1 | 45400
23 | 18982600 | 51900 | 6／ 3 | 58400 | 1／1 | 41700
24 | 18991600 | 52000 | 7／17 | 57100 | 1／1 | 42800
25 | 19699200 | 54000 | 9／3 | 60900 | 1／1 | 44400
資料：東京都水道局多摩水道改革推進本部
注：配水量は、立川市内の浄水所から配水している水量である。
また、立川市内の浄水所の配水区域と行政区域は一致しない。